## RECIP
RECIP ENGINE UNITS
2022-02-01
| UNITS | YEAR | DESCRIPTION | KW | HZ | VOLT | HOURS | FUEL | MOUNT | RAD
NUMBER
2907 | 7 | 2010 | G 3406 | 139 KW | 60 | 480 | 260 | NG | SKID | YES
3163 | 1 | 1993 | DUETZ F10L413F | 160 KVA | 50 |  | LOW | D | SKID | YES
3188 | 5 |  | CAT 3406 TA | 364 KW | 60 | 440 |  | D | SKID | YES
3211 | 1 | 2015 | CAT G3412 | 375 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
3161 | 1 | 1980 | MWM RHS 618V16 | 400 KVA | 50 |  | 60 | D | SKID
3180 | 5 | 2015 | CAT C 18 MARINE | 450 KW | 50 |  | NEW | D | SKID | YES
3192 | 3 | 2012 | DENYO DCA-600SPK-S | 470 KW | 50 | 380 | 101000 | D | SKID | NO
3153 | 3 | 2021 | CUMMINS QSK15 G9 | 500 KW | 60 | 277 480 | NEW | D | ENCL | YES
3221 | 1 | 2014 | WAUKESHA L36GL | 530 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
3120 | 1 | 2011 | JENBACHER JMS320 GS | 588 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
3182 | 2 | 2008 | JENBACHER JGS320GS-SL | 588 KW | 50 | 400 | 6000 | NG | SKID | NO
3226 | 1 | 1999 | CAT 3412 | 600 KW | 60 | 480 | 80 | D | ENCL | YES
3247 | 1 | 1995 | CAT G 3516 SITA | 600 KW | 60 | 480 | 600 | NG | SKID | YES
3187 | 2 | 2006 | MITSUBISHI S6R2 - PTA | 635 KW | 50 | 400 | 80 | D | SKID | YES
3003 | 1 | 2013 | CAT C 27 | 650 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | YES
3038 | 1 | 2003 | CAT 3412 DITTA | 700 KW | 60 | 480 | 205 | D | ENCL | YES
3224 | 10 |  | XQ 2000 | 2000 KVA | 50 60 |  | 35000 | D | ENCL | YES
3225 | 14 | 2009 | CAT XQ 2000 | 2281 KVA | 5060 | 400 415 | OVERHAUL | D | TRAILER | YES
3250 | 1 |  | CAT C 27 | 700 KW | 60 | 480 | 5 | D | SKID | YES
3235 | 2 | 2010 | CUMMINS QST 30 G10 | 720 KW | 50 | 400 | 2000 | D | SKID | YES
3249 | 1 | 1993 | CAT G 3516 | 750 KW | 60 | 480 | REBUILT | NG | SKID | YES
3251 | 12 | 1994 | CAT G3516 | 770 MW | 60 | 4160 | 31000 | NG | SKID | YES
3132 | 20 | 2020 | CAT C 32 | 800 KW | 50 | 400 | NEW | D | SKID | YES
3158 | 1 |  | CAT 3412 | 800 KW |  |  | 1000 | D | ENCL | YES
3208 | 1 | 2014 | CAT C 27 | 800 KW | 60 | 460 | 6400 | D | SKID | YES
3242 | 1 | 2000 | MTU 16V2000 | 800 KW | 60 | 480 | 4750 | D | SKID | YES
3220 | 3 | 2007 | SDMO X1000 K | 805 KW | 50 | 400 | 51 | D | SKID | YES
3189 | 3 | 2016 | DENYO(JAPAN) | 880 KW | 50 60 | 440 |  | D BIO | SKID | YES
3176 | 1 | 2012 | JENBACHER JMS320GSNL | 949 KW | 50 | 6600 | 24000 | NG | SKID | YES
3195 | 1 | 1979 | VAUPEL | 954 KVA | 50 |  | 25000 | D | ENCL | YES
3199 | 2 | 2103 | WAUKEHA VHP 5794 | 980 KW | 60 | 480 | 10000 | NG | SKID | NO
3159 | 4 | 2011 | MWM | 1000 Kva | 50 |  | 110 | D | SKID | YES
3194 | 1 | 1995 | POLYMA | 1000 KVA | 50 |  | 9000 | D | ENCL | YES
30 | 1 | 2015 | CUMMINS QXS15 | 350 KW | 50 | 240 400 | NEW | D | OPTION | YES
65 | 1 | 2000 | MTU DETROIT 16V2000 | 920 KW | 60 | 480 | 4750 | D | TRAILER | YES
67 | 1 | 2008 | CAT 3512B LAND | 980 KW | 60 | 600 | NEW | D | SKID | YES
2084 | 1 | 2009 | CAT 3512B HD | 1280 KW | 50 | 400 | NEW | D | SKID | YES
2088 | 1 | 2008 | CAT 3412 | 648 KW | 50 | 400 | NEW | D | SKID | YES
2090 | 1 | - | CAT G3516 TA | 750 KW | 60 | 480 | 8000 | NG | ENCLS | YES
2093 | 1 | 2008 | CAT G3516 SITA | 767 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | YES
2095 | 1 | 1993 | CAT G3516 | 765 KW | 60 | 480 | REBLT | NG | SKID | YES
2096 | 3 | 2011 | CAT G3516 | 1030 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
2098 | 1 | - | CAT 3512 | 1020 KW | 60 | 480 | 3675 | D | SKID | YES
2106 | 1 | 1999 | XQ 1250 | 1250 KW | 60 | 480 | 3450 | D | TRAILER | YES
2109 | 2 | 2008 | CAT C 175 | 2500 KW | 50 | 400 | REBULT | D | SKID | YES
2766 | 3 | 2008 | WAUKESHA 16V150L TD | 1000 KW | 50 | 415 | 40000 | NG | SKID | NO
2138 | 1 | 2008 | CAT 3516 B | 2000 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
3164 | 7 |  | WAUKESHA L5794GSI | 1000 KW | 60 | 480 | 6000 | NG | ENCL | YES
2267 | 1 | 2012 | CAT C 27 | 750 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | YES
2273 | 3 | 2008 | CAT 3516B-HD | 2000 KW | 50 | 400 | REBULT | D | SKID | YES
3165 | 1 | 2014 | CAT C 32 | 1000 KW | 60 | 480 | 2475 | D | ENCL | YES
2316 | 1 | 2000 | XQ 1500 | 1500 KW | 60 | 480 | 3500 | D | TRAILER | YES
3170 | 1 | 2011 | CAT G3512E | 1000 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
2350 | 2 | 2002 | WAUKESHA P48GLD | 825 KW | 60 | 480 | REBULT | NG | ENCL | YES
2351 | 2 |  | WAUKESHA L7042GSI | 1000 KW | 60 | 480 | REBULT | NG | ENCL | YES
2352 | 2 | 2005 | CAT G3516 | 1300 KW | 60 | 600 | REBULT | NG | SKID | NO
2357 | 3 | 2014 | GAUSCOR SFGLD360 | 700 KW | 60 | 480 | NEW | NG | ENCL | YES
2398 | 1 | 2008 | CAT G3516 | 767 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | YES
2404 | 2 | 1997 | NIGATA 12V32CLX | 4000 KW | 50 | 6600 | 65000 | HFO | SKID | NO
2442 | 1 |  | CAT G3516 LE | 856 KW | 60 | 4160 | NEW | LAND | SKID | YES
2443 | 1 | 2013 | CAT G3520 | 2022 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
3171 | 2 | 2021 | WARTSILA 20V32TS | 10150 KW | 50 | 15000 | NEW | D HFO | SKID | NO
2447 | 2 | 2013 | CAT G3412 TA | 450 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
2477 | 1 | 2001 | CAT 3516B | 2000 KW | 60 | 13800 | 450 | D | ENCL | YES
2501 | 25 | 2014 | CUMMINS KTA50G3 | 1200 KW | 50 | 400 | NEW | D | ENCL | YES
2505 | 3 | 2011 | CAT G3520 | 1950 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
2512 | 1 | 2015 | CUMMINS QSK-15 | 450 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2513 | 3 | 2017 | CUMMINS QSK23 G7 | 800 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | YES
2515 | 2 | 2015 | CAT C 7 | 200 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | YES
2516 | 2 | 2015 | CUMMINS QSL9 | 280 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | YES
2536 | 10 |  | SULZER 16ZAV40S | 11520 KW | 50 | 10500 | 40000 | HFO | SKID | NO
2537 | 2 | 2015 | CAT 4.4 | 100 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | YES
2538 | 2 | 2015 | CAT 6.6 | 150 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | YES
2540 | 1 | 1999 | XQ 1250 | 1250 KW | 60 | 480 | 8900 | D | TRAILER | YES
2546 | 1 | 1998 | CAT 3306 | 230 KW | 60 | 480 | 265 | D | SKID | YES
2563 | 2 | 1998 | MITSUBISHI 18KU30A | 5650 KW | 60 | 3300 | USED | HFO | SKID | NO
2857 | 2 | 2017 | G 3516 PPO G1000 | 1030 KW | 50 | 10500 | REBULT | NG | SKID | NO
2577 | 1 | 2015 | CUMMINS QSK19-G2 | 500 KW | 50 | 440 | NEW | D | SKID | YES
2584 | 2 | 2015 | PERKINS 1104C - TAG | 80 KW | 50 | 400 | NEW | D | ENCL | YES
2585 | 2 | 2015 | CUMMINS 4.5 | 80 KW | 50 | 400 | NEW | D | ENCL | YES
2586 | 2 | 2015 | JOHN DEERE 4045TF | 80 KW | 50 | 400 | NEW | D | ENCL | YES
3209 | 1 | 2008 | CAT 3512B DITA | 1100 KW | 60 | 600 | NEW | D | SKID | YES
3238 | 4 | 2021 | WAUKESHA VHP7104GSI | 1150 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
2632 | 3 | 2016 | CUMMINS QSK60 - G6 | 1850 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | YES
2637 | 2 | 1998 | NIIGATA 12V26HX | 2408 KW | 60 | 6600 |  | DIESEL | SKID | NO
2642 | 26 | 2011 | WARTSILA W20V34GS CC | 9730 KW | 50 |  | 4000 | NG | SKID | YES
2644 | 14 | 1998 | PIELSTICK 18PC2/6V | 9900 KW | 50 | 10500 | 65000 | HFO | SKID | YES
2645 | 13 | 1998 | NIIGATA NKK 19PC2-6 | 9900 KW | 50 | 11000 | 65000 | HFO | SKID | YES
2650 | 2 | 2015 | CUMMINS KTA50 | 1120 KW | 50 | 400 | NEW | D | OPTION | YES
2651 | 2 | 2015 | CUMMINS QST30 | 880 KW | 50 | 400 | NEW | D | OPTION | YES
2655 | 4 | 2005 | WARTSILA W20V34SG | 8730 KW | 50 | 11000 | O/H | NG | SKID | YES
2656 | 6 | 2006 | WARTSILA W20V34SG | 8730 KW | 50 | 11000 | O/H | NG | SKID | YES
2657 | 6 | 2008 | WARTSILA W20V34SG | 6970 KW | 50 | 11000 | O/H | NG | SKID | YES
2658 | 6 | 2010 | WARTSILA W20V34SG | 9730 KW | 50 | 11000 | 18000 | NG | SKID | YES
2663 | 3 | 2007 | CAT G3508 | 334 KW | 60 | 480 | NEW | LAND | SKID | NO
2665 | 2 | 1990 | CAT G3512 | 500 KW | 60 | 480 | REBULT | NG | SKID | NO
2672 | 1 |  | WAUKESHA VHP 7042 GL | 1010 KW | 60 | 4160 | 10000 | NG | SKID | YES
2679 | 1 |  | MAN 7K60MC-S | 14000 KW | 50 | 11000 | NEW | DBIO | SKID | NO
2711 | 1 | 2012 | WARTSILA 6L 20 | 1020 KW | 60 | 480 | 30 | D HFO | SKID | NO
3210 | 6 | 2009 | CAT 3512 | 1200 KW | 60 | 600 | NEW | D | SKID | YES
2715 | 2 | 2016 | CUMMINS QST30 G4 | 1100 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2721 | 1 | 2002 | CAT G 3520 B | 2055 KW | 60 | 4160 | 3045 | NG | SKID | YES
2727 | 7 | 2001 | MAN 16V32 40 | 7600 KW | 50 | 10300 | 8000 | HFO | SKID | YES
2728 | 1 | 2016 | IVECO NEF N67TE | 175 KW | 50 | 400 | NEW | D | SKID | YES
2731 | 1 | 2014 | CUMMINS QSB6.7 | 175 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2739 | 7 | 2016 | WARTSILA 9L20 | 1539 KW | 50 | 400 | NEW | HFO | ENCL | YES
2740 | 2 | 2013 | CAT 3516C HD OFFSHORE | 1603 KW | 60 | 600 | NEW | D | SKID | YES
2745 | 3 | 2012 | CAT PM160 | 1200 KW | 50 | 400 | 6500 | D | ENCL | YES
2749 | 1 |  | CAT 3512 | 1050 KW | 60 |  | 500 | D | ENCL | NO
3253 | 72 | 2008 | CAT 3512 B | 1200 KW | 60 | 600 |  | D | SKID | YES
2759 | 1 | 2007 | MTU 16V4000 | 2000 KW | 60 | 480 | 153 | D | TRAILER | YES
2764 | 1 | 2009 | CAT C 27 | 800 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2769 | 2 | 2010 | CAT 3512 C | 1360 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2770 | 2 | 2008 | CAT 3512 C | 1250 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2772 | 1 | 2008 | CAT G3512 LE | 725 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | YES
2775 | 2 | 2011 | Mitsubishi S16R-Y1PTAA2-3 | 2000 KVA | 50 |  | 10 | D | ENCL | NO
3257 | 3 | 2012 | CUMMINS C1250N6 | 1250 KW | 60 | 480 | 220 | NG | ENCL | YES
2781 | 1 | 2015 | CAT G3412 C | 375 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
3166 | 3 | 2007 | NIIGATA 8L22AG | 1260 KW | 60 | 6600 | 34000 | NG | SKID | YES
3146 | 40 | 2011 | CUMMINS C1250D2R P BOX | 1270 KW | 5060 |  | 15900 | D | ENCL | YES
2789 | 5 | 2015 | CAT 9CM32 | 4174 KW | 50 |  | NEW | HFO | SKID | YES
2790 | 2 | 2014 | CAT C 12 ENGINES | 705 HP |  |  | NEW | D | SKID | NO
2791 | 1 | 2014 | CAT G3406 NA | 150 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
2793 | 1 | 2017 | CAT C 15 ATAAC | 500 KW | 60 | 380 | NEW | D | SKID | YES
2794 | 3 |  | WARTILA 18V32 | 7180 KW | 50 |  | NEW | HFO | SKID | NO
2796 | 2 | 2004 | BERGEN | 1579 KW | 50 | 400 | 42000 | NG | SKID | NO
3184 | 1 | 1996 | CAT 3516 | 1300 KW | 50 | 400 | 220 | D | SKID | NO
2801 | 1 | 2017 | CAT C 12 | 350 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2802 | 1 | 2007 | CUMMINS QSK78 - G6 | 2500 KW | 60 | 480 | 728 | D | ENCL | YES
3245 | 5 | 2012 | CUMMINS QSK 60 G | 1300 KW | 5060 | 400 480 | 2500 | NG | ENCL | YES
2804 | 4 |  | MAN HYUNDAI 12K90MC | 54000 KW | 50 | 11000 |  | HFO | SKID | YES
2805 | 4 | 2014 | WAUKESHA 7044GSI eng | 1000 KW | 60 |  | NEW | NG | SKID | YES
2806 | 1 | 2006 | CAT 3512 B | 1155 KW | 50 | 600 | 639 | D | SKID | YES
2807 | 2 | 2017 | CUMMINS QSK78 - G12 | 2500 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
3156 | 10 | 2018 | CAT 3512 B | 1320 KVA | 50 | 400 | NEW | D | SKID | YES
2810 | 1 | 2014 | WAUKESHA 7044GSI ENG | 1150 KW | 60 | 480 | NEW | NG | ENCL | YES
2814 | 6 | 2007 | CAT 3516 B DITA | 1383 KW | 60 | 600 | NEW | D | SKID | NO
2815 | 1 |  | CAT 3512 DITA ENGINE | 1592 HP |  |  | 889 | D | SKID | YES
2816 | 9 | 2014 | CAT 16CM32C | 7370 KW | 50 | 11000 | NEW | HFO | SKID | NO
2817 | 2 | 2017 | CUMMINS QSK38 G4 | 1250 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2821 | 6 | 2010 | CUMMINS QSK 45 G4 | 1250 KW | 5060 | 440480 | NEW | D | ENCL | YES
2823 | 3 | 2015 | CAT 3512 TA | 1600 KW | 50 | 415 | NEW | D | SKID | YES
2824 | 5 | 2017 | CAT 3516 C HD | 1500 KW | 50 | 600 | NEW | D | SKID | YES
2826 | 1 | 2010 | WART SULZER 6ZAL40S | 4180 KW | 50 | 6600 | 11000 | HFO | SKID | NO
2827 | 1 | 2000 | MAN 12V 4045 | 7260 KW | 50 |  | 22000 | HFO | SKID | NO
2828 | 6 | 2011 | CAT 3516 B | 1600 KW | 50 | 6600 | NEW | D | SKID | YES
2829 | 1 | 2011 | CAT 3516 B | 1600 KW | 60 | 6600 | NEW | D | SKID | YES
2831 | 4 | 2006 | WARTSILA 20SV34SG | 8730 KW | 50 |  | 25000 | NG | SKID | YES
3244 | 5 | 2010 | CUMMINS QSK50 G4 | 1328 KW | 5060 | 400 480 | 2500 | D | ENCL | YES
2834 | 1 | 1997 | WARTSILA 18V32E | 6000 KW | 50 | 11000 | 52000 | HFO | SKID | YES
2444 | 4 | 2014 | CAT G3306B | 135 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
2836 | 1 | 2010 | CAT 3516 C | 2250 KW | 60 | 4160 | 3715 | D | SKID | YES
2837 | 8 | 2012 | MWM TCG 2032 V16 CC | 4300 KW | 50 | 11000 | 12000 | NG | SKID | YES
2838 | 1 | 2010 | CAT G 3412 C LE | 375 KW | 60 | 480 | 7400 | NG | SKID | YES
2840 | 4 |  | CUMMINS 2250D5 | 1915 KW | 50 | 400 | 18000 | D | SKID | YES
2841 | 1 |  | CUMMINS QSK 60 | 2000 KW | 60 | 480 | 130 | D | SKID | YES
2842 | 1 | 2012 | CAT CG137-12 | 365 KW | 60 |  | 6100 | NG | SKID | YES
2843 | 21 |  | CUMMINS 2250D5 | 1915 KW | 50 | 400 | 8000 | D | SKID | YES
2844 | 2 |  | CUMMINS 2250D5 | 1915 KW | 60 | 440 | 8000 | D | SKID | YES
2845 | 1 | 2013 | CAT 175-16 | 3000 KW | 60 | 13800 | NEW | D | SKID | NO
2846 | 3 | 2000 | CAT G 3616 | 3655 KW | 50 | 6600 | 50000 | NG | SKID | NO
2847 | 4 | 2016 | CAT 3516 B HD | 2000 KW | 50 | 11000 | 1000 | D | SKID | NO
2848 | 1 | 2010 | CAT G3516 LE | 1000 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | YES
2849 | 1 | 2009 | CAT C 27 | 800 KW | 60 | 480 | 5 | D | SKID | YES
2850 | 3 | 2008 | JENBACHER 620 | 3119 KW | 50 | 6300 | 16000 | NG | SKID | YES
3096 | 1 | 2006 | CAT 3512B | 1360 KW | 60 | 480 | 8300 | D | ENCL | YES
2852 | 2 | 2017 | CUMMINS QKS 60 G7 | 2000 KW | 60 | 4160 | NEW | D | SKID | YES
2853 | 2 | 2017 | CUMMINS QSK 78 G9 | 2400 KW | 50 | 400 | NEW | D | SKID | YES
2855 | 2 | 2018 | CUMMINS QST15 G9 | 500 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2856 | 2 | 2018 | CUMMINS QSK 19 | 600 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2858 | 1 | 1997 | G 3516 A | 1030 KW | 50 | 400 | REBULT | NG | SKID | NO
2859 | 1 | 2012 | XQ 1475 G | 1475 KW | 5060 | 400480 | 8563 | NG | ENCL | YES
2861 | 1 | 2009 | G 3520 C | 2055 KW | 60 | 4160 | REBULT | NG | SKID | NO
2862 | 8 | 2015 | KATO 6P6 3300 GEN END | 1365 KW | 60 | 600 | NEW | NA | SKID | NO
2863 | 3 | 2015 | KATO 6P6 3150 GEN END | 1225 KW | 60 | 600 | NEW | NA | SKID | NO
2865 | 1 | 2002 | CAT 3406 DITA | 400 KW | 60 | 480 | 200 | D | SKID | YES
2866 | 3 | 2007 | WARTSILA 20V34 SG | 8730 KW | 50 | 6600 | 37000 | NG | SKID | YES
2867 | 2 | 2015 | ROLLS B32:40V12A | 5587 KW | 60 | 6600 | NEW | D | SKID | NO
2868 | 4 | 2015 | ROLLS B32:40L9A | 4190 KW | 60 | 6600 | NEW | D | SKID | NO
2869 | 1 | 2007 | CAT G 3520 C | 2000 KW | 50 | 400 | 60000 | NG | SKID | NO
2870 | 1 | 1995 | CAT 3616 | 3845 KW | 50 | 10500 | 71000 | D | SKID | NO
2871 | 1 | 2103 | CAT G 3520 C | 2055 KW | 60 | 480 | REBULT | D | SKID | NO
2872 | 2 | 1971 | PIELSTICK 16PC2/2V400 | 5500 KW | 50 | 5500 | 60000 | D | SKID | NO
2873 | 1 | 2018 | CUMMINS QSK 60 | 1600 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2874 | 1 | 2001 | CAT 3412 | 600 KW | 60 | 480 | 525 | D | SKID | YES
2875 | 4 | 2009 | CAT 3516 B | 1825 KW | 60 | 600 | NEW | D | SKID | YES
2876 | 2 | 2008 | MTU 16V4000 | 2200 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2877 | 1 | 2005 | WAUKESHA 16V-AT27GL | 2816 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | NO
2879 | 1 | 2008 | CAT G3616 | 3860 KW | 50 | 11000 | NEW | NG | SKID | NO
2880 | 4 | 2015 | CAT 3512 B | 1245 KW | 50 | 600 | REBULT | D | SKID | NO
2881 | 2 | 2008 | CAT 3516 B | 1383 KW | 50 | 600 | NEW | D | SKID | YES
2882 | 2 | 2003 | CAT 3516 | 1500 KW | 60 | 440 | 3700 | D | SKID | NO
2883 | 1 | 2000 | CAT 3516 B | 2000 KW | 60 | 480 | 1500 | D | SKID | NO
2884 | 1 | 2000 | CAT 3408 | 310 KW | 60 | 480 | 217 | NG | ENCL | YES
2885 | 1 | 2017 | CAT C 13 | 400 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2886 | 2 | 2005 | CAT G 3520 C | 2055 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | NO
2887 | 1 | 2001 | INGERSOLL RAND G575 | 504 KW | 60 | 480 | 440 | D | TRAILER | YES
2888 | 1 | 2002 | INGERSOLL RAND G575 | 504 KW | 60 | 480 | 3000 | D | TRAILER | YES
2889 | 7 | 2010 | CAT 3512 C | 1500 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2890 | 5 | 2015 | CAT 3512 B | 1245 KW | 60 | 480 | REBULT | D | SKID | YES
2891 | 2 | 2015 | MITSUBISHI | 1070 KW | 50 | 6600 | 600 | D | ENCL | YES
2892 | 12 | 1999 | WARTSILA 18V32LN | 6000 KW | 50 | 11000 | 80000 | HFO | SKID | YES
2893 | 3 | 2002 | WARTSILA 18V38A2 | 10500 KW | 50 | 11000 | 80000 | HFO | SKID | YES
2892 | 4 | 1999 | WARTSILA 18V32LN | 6000 KW | 50 | 11000 | 83000 | HFO | SKID | YES
2893 | 3 | 1999 | MAN MIRRLEES 18MB430M | 14780 KW | 50 | 11000 | 40000 | HFO | SKID | YES
2894 | 4 | 2016 | CAT 3516 B HD | 2000 KW | 50 | 11000 | 1000 | D | SKID | YES
2895 | 5 |  | CAT 3516 B | 2000 KW | 50 | 400 | REBULT | D | SKID | YES
2896 | 1 | 2004 | CAT 3516 | 2000 KW | 60 | 4160 | 267 | D | SKID | YES
2897 | 2 | 2003 | CAT 3516 | 1990 KW | 60 | 440 | 330 | D | SKID | YES
2898 | 4 | 2008 | CAT 3516 B | 1825 KW | 60 | 600 | NEW | D | SKID | NO
2899 | 1 | 2017 | GM MARATHON | 20 KW | 60 | 240 | NEW | D | ENCL | YES
2900 | 1 | 2015 | CAT DE22E3 | 19 KW | 60 | 480/277 | NEW | D | ENCL | YES
2901 | 1 | 2002 | WARTSILA 18V220 | 3000 KW | 50 | 10500 | 32000 | NG | SKID | NO
2902 | 1 | 2009 | CAT 3508 C | 671 KW |  |  | NEW | D | SKID | YES
2903 | 2 | 1999 | BERGEN KRGS - 18G3 | 3300 KW | 50 | 6000 | 43000 | NG | SKID | YES
2904 | 2 | 2000 | BERGEN KRGS - 9G1 | 1580 KW | 50 | 400 | 43000 | NG | SKID | YES
2905 | 1 | 2008 | CUMMINS QSK15-G9 | 500 KW | 60 | 480 | 5675 | D | TRAILER | YES
2906 | 1 | 2013 | CUMMINS QSK15-G9 | 500 KW | 60 | 480 | 6600 | D | TRAILER | YES
3155 | 2 |  | NIIGATA 8L22AG | 1400 KW | 50 | 3300 | 50000 | NG | SKID | NO
2908 | 2 | 2018 | CUMMINS QST15 G9 | 500 KW | 50 | 400 | NEW | D | SKID | YES
2909 | 2 | 2018 | CUMMINS QST30 | 880 KW | 50 | 400 | NEW | D | OPTION | YES
2911 | 1 | 1989 | NIGATA 12V32CX | 3500 KW | 50 | 6600 | REBULT | HFO | SKID | NO
2912 | 1 | 1988 | NIGATA 18V32CX | 5500 KW | 50 | 6600 | REBULT | HFO | SKID | NO
2913 | 1 | 2006 | CUMMINS KTA50-M2 ENG | 1800 HP |  |  | NEW | D | SKID | YES
2914 | 1 | 2014 | CAT C 15 | 500 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2915 | 1 | 2014 | CUMMINS QST 30 | 1000 KW | 60 | 480 | 28 | D | SKID | YES
2916 | 2 | 2007 | HYUNDAI 9H 25/33 | 2500 KW | 50 | 11000 | 3800 | HFO | SKID | YES
2917 | 4 | 2010 | CAT 3516 PM | 2000 KW | 60 | 480 | 4000 | D | TRAILER | YES
2918 | 2 | 1991 | CAT 3516 | 2000 KW | 60 | 480 | 1000 | D | SKID | YES
2919 | 4 | 2009 | WARTSILA 20V34 SG | 9700 KW | 50 | 11000 | 28000 | NG | SKID | NO
2920 | 6 | 2009 | WARTSILA 20V34 SG | 6970 KW | 50 |  | 22000 | NG | SKID | YES
2921 | 9 | 2011 | CAT C 280-8 | 2200 KW | 60 | 600 | 15000 | D | SKID | NO
2922 | 7 |  | CAT G 3520 | 1600 KW | 60 | 4160 | 40000 | NG | SKID | YES
2923 | 2 | 2013 | WARTSILA 8 L 20 | 1110 KW | 60 | 660 | NEW | HFO | SKID | NO
2924 | 3 |  | CAT G3616 | 3860 KW | 50 |  | 50000 | NG | SKID | NO
2925 | 2 |  | WARTILA 20V32TS | 10150 KW | 50 | 15000 | NEW | HFO | SKID | NO
2926 | 2 | 2019 | CUMMINS GTA855 | 200 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
2927 | 2 | 2019 | DOOSAN MAN GE 12TI | 225 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
2928 | 1 | 2008 | CAT OLYMPIAN GEP 750-1 | 540 KW | 60 | 480 | 27 | D | SKID | YES
2929 | 4 | 2014 | CUMMINS QSK60 G21 | 2000 KW | 50 | 400 | NEW | D | ENCL | NO
2930 | 1 | 2017 | MTU 16V4000 | 2250 KW | 60 | 13800 | NEW | D | SKID | YES
2931 | 1 | 1999 | CAT XQ 2000 | 1750 KW | 60 | 480 | 194 | D | TRAILER | YES
2932 | 1 | 1999 | CAT XQ 2000 | 1750 KW | 60 | 480 | 167 | D | TRAILER | YES
2933 | 1 | 2006 | CAT XQ 400 | 400 KW | 60 | 480 | 6115 | D | TRAILER | YES
2934 | 3 | 2001 | WARTSILA 18V32LN | 6400 KW | 60 | 11400 | 25000 | HFO | SKID | NO
2935 | 1 | 2006 | CUMMINS QSX15-G9 | 500 KW | 60 | 480 | 347 | D | ENCL | YES
3139 | 13 |  | CAT XQ 1475 | 1475 KW | 5060 |  | 12000 | NG | ENCL | YES
3140 | 24 |  | CAT XQ 1475 | 1475 KW | 5060 |  | 17000 | NG | ENCL | YES
2938 | 1 | 2009 | CAT 3516C | 1825 KW | 60 | 13800 | NEW | D | SKID | NO
2939 | 2 | 2014 | MITSUBISHI S16R-PTA | 1150 KW | 50 | 6600 | NEW | D | ENCL | YES
2940 | 3 | 2002 | TOSHIBA SA12V140 | 569 KW | 50 | 6600 | 1700 | HFO | ENCL | YES
2941 | 10 | 2012 | CAT 3516B | 1600 KW | 50 | 400 | NEW | D | SKID | NO
2942 | 3 | 2002 | BERGEN KVGS 16G4 | 3200 KW | 50 | 6300 | 38000 | NG | SKID | NO
2943 | 2 | 2019 | CUMMINS QSK60 | 1250 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | YES
2944 | 3 |  | CAT MAK 12CM32 | 5760 KW | 50 | 11000 | NEW | D HFO | SKID | NO
2945 | 1 | 2003 | WARTSILA 18V220 | 3864 KW | 50 | 6300 | 4500 | NG | SKID | NO
2946 | 2 | 2019 | CUMMINS QSK60 | 1400 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | YES
2947 | 1 | 1997 | WARTSILA W16V25SG CHP | 3200 KW | 50 | 10500 | 59000 | NG | SKID | NO
2948 | 12 | 2016 | NIPPON CUMMINS KTA50 | 1250 KW | 50 | 415 | 120 | D | ENCL | YES
2949 | 2 | 2019 | CUMMINS QSK60 NG | 1000 KW | 60 | 600 | NEW | NG | SKID | YES
2950 | 2 | 2019 | CUMMINS QSK78 G9 | 2500 KW | 60 | 600 | NEW | D | SKID | YES
3019 | 25 | 2010 | CUMMINS QSK60 G4 | 1500 KW | 50 | 400 | 10000 | D | SKID | YES
2952 | 2 | 2019 | CUMMINS QSK60 G10 | P 1600 KW | 60 | 13200 | NEW | D | SKID | YES
2953 | 2 | 2019 | CUMMINS QSK60 G6 | P 1450 KW | 60 | 13200 | NEW | D | SKID | YES
2954 | 2 | 2019 | CUMMINS QSK19 | P 550 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2955 | 2 | 2019 | CUMMINS QSK19 | P 500 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
2956 | 2 | 2004 | WARTSILA 18V34SG | 6000 KW | 60 | 3300 | 44000 | NG | SKID | NO
2957 | 5 | 2013 | CAT 3516 B | 1710 KW | 50 | 400 | NEW | D | SKID | YES
2958 | 3 |  | CAT 3516 HD | 1800 KW | 50 | 400 | REBULT | D | SKID | YES
2959 | 1 | 2013 | C 175 16 | 2500 KW | 60 | 4160 | NEW | D | SKID | NO
2960 | 1 | 2013 | CAT G3306 | 135 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
2961 | 2 | 2019 | CUMMINS 3.3T | 50 KW | 60 | 120 208 | NEW | D | SKID | YES
2962 | 2 | 2019 | CUMMINS QSL9 | 275 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
3172 | 1 | 2021 | CUMMINS QSK50 G4 | 1500 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | YES
3121 | 1 | 2011 | JENBACHER JMS620 GS | 1518 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
2966 | 4 | 2010 | WARTSILA 20V34SG | 8730 KW | 50 | 11000 | 10000 | NG | SKID | YES
3196 | 2 | 2002 | DIHATSU 6DK 28 | 1588 KW | 60 | 3450 |  | D | SKID | NO
2968 | 4 | 2004 | DIHATSU 6DK36 | 2750 KW | 60 | 3300 | 23000 | D | SKID | NO
2969 | 2 | 2018 | CAT 3516 B | 1600 KW | 50 | 400 | REBULT | D | SKID | YES
2970 | 1 | 2019 | CAT G 3520 H | 2500 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | NO
2971 | 1 | 2012 | MWM 2016 V16 | 800 KW | 50 |  | 22000 | BIOGAS | ENCL | YES
2972 | 7 | 1998 | 18KU30A | 5650 KW | 50 | 11000 | 21000 | HFO | SKID | NO
2974 | 1 | 2003 | NIIGATA 8L22AG | 1465 KW | 50 | 6600 |  | NG | SKID | NO
2975 | 1 | 2014 | WAUKESHA 7044GSI | 1150 KW | 6050 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
2976 | 5 | 2007 | WAUKESHA 7044GSI | 1150 KW | 50 | 400 | 55000 | NG | SKID | YES
2977 | 1 | 2010 | CAT 3516 C HD | 2250 KW | 60 |  | REBUILT | D | SKID | YES
2979 | 1 | 2005 | CAT 3516 B | 2000 KW | 60 | 480 | 370 | D | SKID | YES
2980 | 4 | 2015 | CAT G 3520 | 2000 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
2981 | 5 | 2008 | JENBACHER 620 | 2807 KW | 50 |  | 35000 | NG | SKID
2982 | 1 | 2006 | JENBACHER 620 | 2742 KW | 60 | 600 | 53500 | NG | SKID | NO
2983 | 4 | 2019 | MWM TCG 3020V20P | 2300 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
2984 | 1 | 2006 | CAT G3520 E | 2000 KW | 50 | 400 | 42000 | NG | SKID | NO
2985 | 2 | 2006 | CAT G3520 C | 2000 KW | 50 | 400 | 65000 | NG | SKID | NO
2986 | 4 |  | MAN 18V32 40 | 8752 KW | 50 | 11000 | NEW | HFO | SKID | NO
2964 | 12 | 2012 | CAT 3516 B | 1600 KW | 50 | 400 | NEW | D | SKID | YES
2988 | 2 | 2015 | MITSUBISHI S16RPTA | 1070 KW | 50 | 6600 | NEW | D | SKID | NO
3047 | 1 | 2005 | CAT G3520C | 1600 KW | 60 | 4160 | REBUILT | NG | SKID | NO
2990 | 1 | 2000 | CAT 3516B | 2000 KW | 60 | 480 | 641 | D | SKID | YES
2991 | 15 | 2019 | WARSTILA 20V34DF | 9700 KW | 50 | 11000 | NEW | DUAL | SKID | YES
2992 | 5 |  | CAT G 3520 | 2000 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
2993 | 2 | 2007 | JENBACHER 316 | 827 KW | 50 | 400 | 60000 | NG | SKID | YES
2994 | 1 | 2008 | DUETZ MWM TGC2016V16 | 775 KW | 50 | 400 | 29000 | NG | ENCL | NO
2995 | 2 | 2004 | F MORSE 38TDD8-18 | 3013 KW | 60 | 12470 |  | DUAL | SKID | YES
2996 | 2 | 2013 | CAT 3516 C HD | 1285 KW | 60 | 600/346 | NEW | D | SKID | YES
2997 | 1 | 2012 | CAT C 175 - 16 | 3000 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | YES
2998 | 1 | 2018 | CUMMINS QSK50-G4 | 1500 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | OPT
2999 | 1 | 2011 | CUMMINS QSK50 | 1250 KW | 60 | 4160 | NEW | D | TRAILER | YES
3000 | 1 | 2012 | CAT 3516 C | 2000 KW | 60 | 480 | 1000 | D | ENCL | YES
3048 | 4 | 2015 | CAT G3520C | 1600 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | NO
3002 |  | 2011 | CUMMINS QSK45-G4 | 1250 KW | DUAL | 480 | 1000 | D | ENCL | YES
3004 | 2 | 1990 | MWM TBD34V12 | 344 KW | 50 | 400 | 2500 | D | SKID | YES
3005 | 1 | 2001 | XQ 2000 | 1825 KW | 60 | 480 | 1240 | D | TRAILER | YES
3006 | 4 | 2019 | WARTSILA 12V50 DF | 12100 KW | 60 | 480 | NEW | TRI | SKID | YES
3144 | 6 | 2011 | CAT 3516 | 1600 KW | 50 | 400 | 11000 | D | ENCL | YES
3008 | 1 | 2008 | CAT G3520 C HV | 1900 KW | 60 | 13800 | 3775 OH | NG | SKID | NO
3009 | 4 | 1997 | WARTSILA 18V32 LN | 6730 KW | 50 | 11000 | 59000 | HFO | SKID | YES
3010 | 5 | 2009 | JENBACHER 620 | 2807 KW | 50 | 600 | 42000 | NG | SKID | NO
3011 | 1 | 2007 | JENBACHER 620 | 3041 KW | 50 | 10500 | 68000 | NG | SKID | NO
3012 | 2 | 2015 | BERGEN B32:40L9A | 4190 KW | 60 | 6600 | NEW | LDHOR | SKID | NO
3013 | 8 | 1998 | MITSUBISHI 18KU30A | 5650 KW | 50 | 11000 | 20000 | HFO | SKID | NO
3014 | 1 | 2009 | JENBACHER 312-GS NSL | 526 KW | 50 | 400 | 31000 | NG | SKID | NO
3015 | 2 | 2019 | CUMMINS KTA38G | 550 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
3219 | 3 | 2009 | SDMO X2200 C | 1640 KW | 50 | 400 | 51 | D | SKID | YES
3017 | 1 | 2019 | CAT G3520 H | 2500 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | NO
3018 | 1 | 2007 | WARTSILA W18V32 | 7700 KW | 50 | 11000 | 39000 | HFO | SKID | NO
3020 | 1 | 2011 | MTU 20V4000 L 63 | 2145 KW | 50 | 400 | 30 | NG | SKID | YES
3021 | 6 | 2010 | STX MAN 14V3240 | 6800 KW | 50 | 11000 |  | D | SKID | NO
3022 | 6 | 2010 | MAN 18V32 | 8750 KW | 50 |  | NEW | HFO | SKID | YES
3023 | 12 | 2010 | MAN 18V32 | 8750 KW | 60 |  | NEW | HFO | SKID | YES
3024 | 1 | 2010 | R B32-40V12P-CD engine | 6000 KW |  |  | NEW | D | SKID | NO
3025 | 1 | 2000 | JENBACHER 620 | 2700 KW | 50 | 400 | 44000 | NG | SKID | NO
3026 | 2 | 1995 | WARTSILA HFO GENERATOR | 3000 KVA | 50 | 400 | 42000 | HFO | SKID | NO
3027 | 2 | 2009 | CAT 12CM32 | 5455 KW | 50 | 6300 | NEW | HFO | SKID | YES
3028 | 12 | 2011 | CAT 3516 B | 2000 KW | 60 | 480 | 2500 | D | SKID | YES
3029 | 1 | 1998 | WARTSILA 18V32LN | 6000 KW | 50 | 11000 | 74000 | HFO | SKID | YES
3030 | 2 | 2007 | CAT 3516 B | 1505 KW | 60 | 600 | NEW | D | SKID | YES
3031 | 1 | 2019 | CUMMINS QST 30 | 800 KW | 60 | 480 | NEW | NG | SKID | YES
2936 | 6 | 2011 | PERKINS DGBR 6014 | 1715 KW | 50 | 11000 | 10500 | D | ENCL | YES
2978 | 1 | 1990 | CAT 3516 DITA | 1750 KW | 60 | 480 | 900 | D | SKID | YES
3227 | 1 | 1996 | CAT 3516 | 1750 KW | 60 | 480 | 500 | D | ENCL | YES
3241 | 1 | 1996 | CAT 3516 | 1750 KW | 60 | 480 | 500 | D | ENCL | YES
2803 | 7 | 2003 | WARTSILA 18V46 | 17550 KW | 50 | 11000 | 50000 | HFO | SKID | YES
3037 | 3 | 2012 | YANMAR 6EY18ALW | 615 KW | 60 | 450 | NEW | D | SKID | NO
3039 | 6 |  | WAUKESHA VHP7100GL | 1000 KW | 5060 |  | REBUILT | NG | SKID | YES
2965 | 24 | 2008 | FW WILSON | 1760 KW | 50 | 415 | 100 | D | SKID | YES
3042 | 5 | 2000 | CAT 3512 | 1500 KW | 60 | 4160 | 500 | D | ENCL | YES
3043 | 2 | 2014 | CAT XQ1475 G | 1475KW | 60 | 480 | 6900 | NG | TRAILER | YES
3044 | 5 | 2013 | CAT XQ3516 G | 1250 KW | 60 | 480 | 12000 | NG | ENCL | YES
3045 | 2 |  | WARTSILA 18V22 SG | 3200 KW | 50 | 6300 | 3800 | NG | SKID | NO
3160 | 1 | 1989 | MWM | 1780 KVA | 50 | 400 | 530 | D | SKID | YES
3168 | 1 | 2014 | XQC 1600 | 1790 KW | 5060 | 480 400 | 200 | D | ENCL | YES
3229 | 4 | 2011 | CAT 3512B | 1800 KVA | 50 | 400 | 3000 | D | SKID | YES
3051 | 3 |  | CAT 3516 B | 1300 KW | 60 | 480 | NEW | NG | ENCL | YES
3141 | 15 | 2020 | CUMMINS QSK60 - G4 | 1800 KW | 50 | 400 | NEW | D | S/ENCL | YES
3204 | 10 | 2019 | CUMMINS QSK60 - G8 | 1820 KW | 5060 | 415 | NEW | D | SKID | YES
3205 | 10 | 2019 | CUMMINS QSK60 - G8 | 1820 KW | 5060 | 415 | NEW | D | CANOPY | YES
3061 | 2 | 2001 | CAT 3516B | 1825 KW | 60 | 480 | 435 | D | SKID | YES
3062 | 2 |  | CAT 3516B | 1825 KW | 60 | 480 | REBUILT | D | SKID | YES
3057 | 3 | 2008 | WAUKESHA AGP 1000 | 1000 KW | 50 | 400 | 3000 | NG | SKID | YES
3058 | 1 | 1998 | WARTSILA 16V25 SG | 3000 KW | 50 | 10500 | 61000 | NG | SKID | NO
3059 | 1 | 2005 | CAT 3516B | 2000 KW | 60 | 480 | 11000 | D | SKID | NO
3060 | 1 | 1998 | CAT G3516 | 1000 KW | 60 | 480 | REBUILT | NG | SKID | NO
3159 | 14 | 2009 | XQ 2000 | 1825 KW | 60 | 480 | 20000 | D | TRAILER | YES
3173 | 6 | 2010 | MTU 20V4000 L62 | 1946 KW | 50 | 10500 | 15000 | NG | SKID | NO
3148 | 8 | 2007 | CAT G 3520 C | 1950 KW | 50 | 10000 | 10000 | NG | SKID | NO
3064 | 1 | 2007 | CAT 3516C | 2000 KW | 60 | 480 | 140 | D | SKID | YES
3065 | 1 | 2001 | CAT XQ 2000 | 2000 KW | 60 | 480 | REBUILT | D | TRAILER | YES
3066 | 8 | 1995 | CAT XQ 2000 | 2000 KW | 60 | 480 | 965 | D | TRAILER | YES
2860 | 2 | 2011 | G 3520 C | 1966 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
3068 | 2 | 2006 | JENBACHER JMS 412 GS-N | 850 KW | 50 | 400 | 29000 | NG | SKID | NO
2682 | 5 | 2014 | DOOSAN MAN 9L21/31 | 1980 KW | 50 | 6600 | NEW | DHFO | SKID | NO
3070 | 47 | 2014 | CAT C 7 ENGINE | 186 KW |  |  | NEW | D | SKID | NO
3071 | 57 | 2014 | CAT C 6.6 ENGINE | 168 KW |  |  | NEW | D | SKID | NO
3072 | 1 |  | CAT CG 170 - 12 | 1200 KW | 50 | 10500 | NEW | NG | SKID | YES
3073 | 1 | 2011 | CAT 3512E | 1000 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | YES
3074 | 60 | 2017 | MITSUBIHI S16R-PTA-S | 1240 KW | 5060 | 380 | NEW | D | SKID | YES
3075 | 4 | 2013 | CAT 3516B | 1600 KW | 50 | 600 | NEW | D | SKID | YES
3076 | 5 | 2008 | JENBACHER 616GSE 12 | 2246 KW | 50 | 6600 | 8000 | NG | SKID | YES
3079 | 1 | 2011 | CAT G3408 TA | 300 KW | 60 | 480 | REBUILT | NG | SKID | YES
3080 | 1 | 2006 | CUMMINS QSK60 G4 | 1800 KW | 50 | 400 | 210 | D | SKID | YES
3131 | 2 | 2019 | MAN DOOSEN 9L21/31 | 1980 KW | 50 | 6600 | NEW | D HFO | SKID | NO
3082 | 2 | 2009 | MITSUBISHI GS16R-PTK | 1000 KW | 50 | 6600 | 5000 | NG | NO | NO
3083 | 2 | 1996 | WARSTILA 12V200 | 2400 KW | 50 | 400 | 544 | D | SKID | YES
3084 | 1 | 2018 | CUMMINS QSK60 G6 | 2179 KW | 60 | 3300 | 99 | D | SKID | NO
3085 | 2 | 1998 | MAN 8L32/40H | 3200 KW | 50 | 690 |  | HFO | SKID | NO
3086 | 2 | 2006 | WARTSILA 20V34SG | 8730 KW | 50 | 6600 | 38000 | NG | SKID | YES
3087 | 4 | 2006 | KOEL MAN HFO | 2500 KW | 50 | 11000 | 33000 | HFO | SKID | YES
3088 | 5 | 2008 | JENBACHER J620 MK | 2807 KW | 50 | 10500 | 42000 | NG | SKID | NO
3089 | 6 | 2010 | MTU 18V2000 G65 | 1000 KW | 50 | 400 | 500 | D | SKID | NO
3090 | 16 | 2009 | JENBACHER JMS620 GL NL | 2731 KW | 50 | 11000 | 40000 | NG | SKID | NO
3091 | 3 | 2002 | MITSUBISHI S6U2 | 1120 KW | 50 | 6600 | 9000 | HFO | SKID | NO
3094 | 2 | 2014 | CUMMINS KTA50 G3 | 1250 KVA | 5060 | 440480 | 60 | D | ENCL | YES
3177 | 16 | 2010 | CUMMINS QKS60 G6 | 2000 KVA | 50 | 11000 | 200 | D | SKID | YES
3098 | 2 | 2018 | CAT CG170-20 | 2000 KW | 50 | 10500 | NEW | NG | SKID | NO
3001 | 1 | 2011 | CAT 3516 C | 2000 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
3100 | 2 |  | CAT 3516 | 1600 KVA | 50 | 400 | 10500 | D | SKID | YES
3053 | 2 | 2013 | CAT 3516B | 2000 KW | 60 | 480 | 9100 | D | SKID | YES
3069 | 8 | 2018 | CAT CG170-20 | 2000 KW | 50 | 11000 | NEW | NG | SKID | YES
3092 | 1 | 2009 | CAT 3516C HV | 2000 KW | 60 | 13800 | NEW | D | SKID | NO
3104 | 2 | 2018 | JENBACHER J626GS H102 | 4400 KW | 50 | 10500 | NEW | NG | SKID | NO
3105 | 1 | 2000 | CAT XQ 225 | 225 KW | 60 | 480 | 7600 | D | TRAILER | YES
3106 | 18 | 2006 | CAT 3612 | 3640 KW | 50 | 11000 | 40000 | D | SKID | NO
3107 | 1 | 2005 | CAT 3508B | 880 KW | 50 | 400 | 200 | D | SKID | YES
3108 | 3 | 2002 | CAT 3512 | 1250 KW | 60 | 208 | 650 | D | SKID | YES
3109 | 4 | 2012 | XQ 2000 | 1825 KW | 5060 | 400 480 | 8000 | D | ENCL | YES
3110 | 7 | 2020 | CUMMINS QSK60 - G8 | 1820 KW | 5060 |  | NEW | D | S/ENCL | YES
3111 | 20 | 2020 | CUMMINS KTA 50 - G3 | 1120 KW | 50 | 440 | NEW | D | S/ENCL | YES
3112 | 4 |  | CAT XQ 1750 | 1600 KW | 60 | 480 | 3500 | D | TRAILER | YES
3113 | 43 | 2018 | MITSUBISHI MGS 1500 C | 1750 KVA | 50 | 380 | NEW | D | SKID | YES
3095 | 9 | 2008 | KOHLER MIT 2000REOZMB | 2000 KW | 60 | 4160 | 800 | D | SKID | YES
3152 |  | 2004 | CUMMINS QSK60 G8 | 2000 KW | 50 | 6000 | 500 | D | SKID | YES
3203 | 1 | 2013 | CAT 3516 C | 2000 KW | 60 | 480 | NEW | D | SKID | YES
3212 | 1 |  | MTU 12V4000G63 | 2000 KW | 5060 | 400 480 | 15000 | D | ENCL | YES
3218 | 1 | 2012 | CAT 3516 B | 2000 KW | 60 | 6900 | LOW | D | SKID | YES
3234 | 1 |  | CAT XQ 2000 | 2000 KW | 60 | 480 | 7000 | D | TRAILER | YES
3239 | 2 | 2017 | MWM 2020V20 | 2000 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | YES
3256 | 2 | 2015 | MTU 20V4000L32 | 2000 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
3123 | 1 | 2013 | CUMMINS DQDAC | 300 KW | 60 | 480 | 451 | D | ENCL | YES
3124 | 1 | 2005 | CUMMINS DQAF | 300 KW | 60 | 480 | 500 | D | ENCL | YES
3125 | 3 | 2010 | CAT C 32 | 880 KW | 50 | 400 | 270 | D | SKID | NO
3126 | 1 | 2006 | CAT C 32 | 1000 KW | 60 | 380 | 505 | D | SKID | NO
3127 | 2 | 2011 | CAT G 3520 C | 1950 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
3151 | 5 | 2014 | LEROY SOMER ALTERNTR | 2014 KW | 60 | 6600 | NEW |  | SKID | NO
3129 | 6 | 2013 | CAT MAK 16CM32C | 7370 KW | 60 | 11000 | NEW | D HFO | SKID | NO
3046 | 1 | 2015 | CAT G3520C | 2050 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | NO
3236 | 1 | 2015 | CAT G 3520 | 2050 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | NO
3133 | 4 | 2018 | MWM TGC2020V20 ENGINES | 1983 KW | 50 | 10000 | NEW | NG | SKID | YES
3134 | 1 | 2013 | CAT C 175 - 16 | 3000 KW | 60 | 13800 | NEW | D | SKID | YES
3040 | 1 | 2005 | CAT G 3520 | 2055 KW | 60 | 480 | 2900 | NG | SKID | NO
2627 | 3 |  | WARTSILA 12V25SG | 2063 KW | 50 | 6000 | 2000 OH | NG | SKID | NO
3137 | 5 | 2011 | MAN 18V32 40 | 8640 KW | 50 | 11000 | NEW | D HFO | SKID | NO
3138 | 2 |  | CUMMINS QST 30 | 800 KW | 60 |  | LOW | D | ENCL | YES
3185 | 4 |  | CAT 3606DITA ENGINES | 2146 HP |  |  | LOW | D | SKID | NO
3213 | 2 | 2013 | CAT 3516C HD | 2150 KVA | 60 | 600 | NEW | D | SKID | YES
3142 | 3 | 2014 | MWM TGC2020V20 | 2000 KW | 50 | 400 | 14000 | NG BIO | SKID | YES
3143 | 13 | 2014 | CAT XQ 1475 | 1475 KW | 60 |  | 7000 | NG | TRAILER | YES
3233 | 1 | 2010 | CUMMINS QST 60 G4 | 2200 KVA | 50 | 400 | 2000 | D | SKID | YES
3145 | 2 | 2000 | CAT 3516 | 2000 KW | 60 | 480 | 700 | D | SKID | YES
3175 | 1 | 2006 | JENBACHER J616 GSE12 | 2246 KW | 50 | 400 | 41000 | NG | SKID | NO
3243 | 2 | 1997 | CAT 3608 DI | 2300 KW | 60 |  | 350 | D | SKID | NO
3149 | 10 | 2012 | JENBACHER J320 C45 | 1416 KW | 50 | 400 | 1200 | NG SYN | SKID | NO
3052 | 1 | 2004 | JENBACHER JMS620GS-NL | 2385 KW | 60 | 3300 | 1277 | NG | SKID | NO
3182 | 1 | 2004 | JENBACHER J620GSE - NL | 2495 KW | 60 | 3300 | 42000 | NG | SKID | NO
2784 | 2 | 2003 | MANSTX 12V32H | 2500 KW | 50 | 3300 | 33000 | HFO | SKID | NO
3154 | 3 | 2010 | EMD L20-710 G76 - T2 | 3950 KW | 60 | 12470 | NEW | D | SKID | YES
3016 | 3 | 2011 | MTU 20V4000G43 | 2500 KW | 60 | 440 | NEW | D | SKID | NO
3041 | 1 | 2019 | CAT G3520 H | 2500 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | NO
3093 | 1 | 2010 | CAT 3516C HD | 2500 KW | 60 | 13800 | NEW | D | SKID | NI
3237 | 1 | 2020 | CAT 3516 HD | 2500 KW | 60 | 480/277 | 20 | D | SKID | YES
3197 | 1 | 2000 | JENBACHER 620GS 02 | 2700 KW | 50 | 400 | 44000 | NG | SKID | NO
3081 | 1 | 2017 | CAT 3516E | 2750 KW | 60 | 13800 | NEW | D | ENCL | YES
3193 | 1 |  | MTU 16V4000 | 2810 KVA | 50 | 400 | 100 | D | SKID | NO
2910 | 1 | 2004 | WAUK 16VAT27GL | 2816 KW | 60 | 4160 | NEW | NG | SKID | NO
3034 | 4 | 2005 | NIIGATA 8L22AG | 2880 KW | 60 | 3450 | 30000 | NG | SKID | NO
3167 | 5 | 2007 | CAT 3516 B TA | 2500 KVA | 60 | 480 | 10 | D | SKID | YES | 940
3054 | 2 | 1997 | MAN nr 21288 | 3000 KW | 50 |  | 37000 | NG | SKID | NO
3190 | 3 | 2013 | JENBACHER 620 F11 | 3000 KW | 50 | 11000 | 20000 | NG | SKID | NO
3067 | 4 | 1998 | BERGEN KVGS 18G2 | 3030 KW | 50 | 6600 | 135000 | NG | SKID | YES
3254 | 1 | 1996 | CAT G3616 | 3050 KW | 60 | 3300 | 2200 | NG | SKID | NO
2973 | 2 | 1998 | WARTSILA W16V25SG | 3100 KW | 50 | 10500 | 61000 | NG | SKID | NO
3198 | 7 | 2008 | JENBACHER J620GFS11 | 3128 KW | 60 | 6600 | 11800 | NG | SKID | NO
3174 | 3 | 1996 | MAN 12V48/60 | 11650 KW | 50 | 11000 | 64000 | HFO | SKID | YES
2322 | 1 | 1987 | CAT 3612 | 3300 KW | 60 | 4160 | 21000 | D | SKID | YES
3255 | 3 |  | BERGEN KVGS G4 | 3500 KW | 50 | 11000 | REBUILT | NG | SKID | NO
3178 | 40 | 2010 | MAN 18V32 40 | 8700 KW | 50 | 11000 | REBUILT | HFO D | SKID | NO
3097 | 2 | 1999 | MAN 18V32H | 3600 KW | 60 | 6600 | 3000 | D HFO | SKID | NO
3157 | 3 | 2010 | EMD 20V 710 | 3950 KW | 60 | 12470 | NEW | D | SKID | YES
3183 | 1 | 2001 | WARTSILA W18V34SG-A2 | 6000 KW | 50 | 11000 | 44000 | NG | SKID | NO
2626 | 1 | 2004 | WARTSILA 12V34SG | 4000 KW | 50 | 6000 | 26000 | NG | SKID | NO
3217 | 9 | 2020 | MWM TCG 2032 V16 | 4300 KW | 50 | 11000 | NEW | NG | SKID | NO
3222 | 2 | 2011 | MWM TCG 2032 V16 | 4300 KW | 50 | 11000 | 48000 | NG | SKID | NO
3181 | 8 | 2007 | CAT 3616 C280 | 4600KW | 60 | 11000 | USED | D | SKID | NO
3191 | 1 | 2001 | CAT XQ 2000 | 2000 KW | 60 | 480 | 1620 | D | TRAILER | YES
2304 | 7 | 2011 | CAT C 280 - 16 | 5000 KW | 50 | 11000 | NEW | D | SKID | YES
2218 | 1 | 2007 | WARTSILA W12V32 | 5327 KW | 50 | 11000 | NEW | HFO | SKID | YES
2235 | 3 | 2012 | CAT 3412 | 544 KW | 60 | 480 | NEW | D | ENCL | YES
3201 | 20 | 2020 | CUMMINS KTA50 G3 | 1250 kVa | 50 | 415 | NEW | D | SKID | YES
3202 | 20 | 2020 | CUMMINS KTA50 G3 | 1250 kVa | 50 | 415 | USED | D | CONTAIN | YES
3032 | 4 | 2004 | MITSUBIHI 18KU30GA | 5500 KW | 60 | 11000 | 31000 | NG | SKID | YES
3179 | 12 | 2012 | MAN 10L32/44 CR ENGINES | 5600 KW |  |  | NEW | D | SKID | NO
3150 | 7 | 1998 | MITSUBISHI 18KU30A | 5650 KW | 50 | 11000 | 20000 | D HFO | SKID | NO
3056 | 8 | 1998 | NIIGATA 18V32CLX/60 | 5700 KW | 50 | 11000 | 100000 | HFO | SKID | NO
2182 | 3 | 2009 | CAT 12VM32 | 5760 KW | 60 | 6600 | NEW | HFO | SKID | YES
2625 | 1 | 2004 | WARTSILA 18V34SG | 6000 KW | 50 | 6000 | 26000 | NG | SKID | NO
3135 | 2 | 2004 | WARTSILA 18V34SG | 6000 KW | 60 | 3300 | 44000 | NG | SKID | YES
3215 | 6 | 2010 | CUMMINS QSK60 G6 | 2000 KW | 50 | 11000 | 300 | D | SKID | YES
3216 | 15 | 2014 | CAT 3516B | 1800 KW | 50 | 400 | 1000 | D | SKID | YES
3231 | 2 | 2014 | WARTSILA W16V34SG | 6000 KW | 50 | 11000 | 29000 | NG | SKID | NO
3232 | 1 | 2009 | WARSTILA 18V32LM | 6100 KW | 50 | 11000 | 30000 | HFO | SKID | NO
2785 | 2 | 2011 | WARTSILA 16V34 SG | 6375 KW | 50 | 6600 | 14000 | NG | SKID | NO
3147 | 5 | 2021 | BERGEN B32:40V16 | 6985 KW | 50 | 11000 | NEW | D HFO | SKID | NO
2713 | 5 | 2001 | WARTSILA W18V32 | 7290 KW | 60 | 13800 | 21000 | D | SKID | NO
3049 | 4 | 2013 | CAT 16CM32C | 7374 KW | 60 | 11000 | NEW | HFO | SKID | NO
2559 | 3 | 2014 | NIIGATA 16V34HLX | 7789 KW | 50 | 11000 | NEW | HFO | SKID | NO
2788 | 10 | 2015 | CAT 16CM32C | 7900 KW | 50 |  | NEW | HFO | SKID | YES
3223 | 2 | 2003 | WARTSILA W18V32 | 8007 KW | 60 | 6900 | 230 | D | SKID | YES
3169 | 6 | 2011 | MAN 18V 3240 | 8700 KW | 50 | 11000 |  | HFO | SKID | YES
3207 | 4 | 2011 | MAN 18V32 40 | 8700 KW | 50 | 11000 | NEW | HFO | SKID | NO
2798 | 9 | 2011 | MAN 18V32 40 | 8800 KW | 60 | 13800 | NEW | HFO | SKID | NO
3206 | 9 | 2010 | STX MAN 18V32 40 | 9000 KW | 50 | 11000 | REBUILT | HFO | SKID | NO
3230 | 3 | 2008 | WARTSILA W20V34SG | 9000 KW | 50 | 400 | NEW | NG | SKID | NO
2758 | 3 | 1999 | MAN 12V48/60 | 12350 KW | 50 | 11000 | 35000 | HFO | SKID | NO
2709 | 6 | 2012 | WARTSILA 18V50DF | 17750 KW | 60 | 13800 | NEW | NG | SKID | NO